川环审批〔2020〕94号

四川省生态环境厅

关于布拖换流站二期500千伏配套工程

环境影响报告书的批复

国网四川省电力公司建设工程咨询分公司：

你公司报送的《布拖换流站二期500千伏配套工程环境影响报告书》（以下简称报告书）收悉。经研究，批复如下：

一、该工程位于凉山彝族自治州昭觉县、布拖县境内。工程主要建设内容包括：1. 月城～普提双回500kV线路普提侧π接入布拖换流站二期线路工程（以下简称“线路Ⅰ”），位于凉山彝族自治州昭觉县、布拖县境内，线路全长约2×44.5km（其中2×35.7km采用同塔双回路架设，新建铁塔81基，采用垂直逆相序排列；2×8.8km采用单回路架设，新建铁塔54基，采用水平或三角排列），分裂间距为500mm，输送电流为1000A，全线共新建铁塔135基。2. 橄榄～普提一回500kV线路普提侧π接入布拖换流站二期线路工程（以下简称“线路Ⅱ”），位于凉山彝族自治州布拖县境内，线路全长约4.2km（采用单回路架设，水平或三角排列），分裂间距为450mm，输送电流为1000A，全线共新建铁塔12基。3. 普提500kV变电站改造工程，位于凉山彝族自治州昭觉县境内，将普提500kV变电站至月城Ⅰ、Ⅱ回线路两台90Mvar高压电抗器分别改接至普提500kV Ⅱ母、Ⅰ母作母线高压电抗器使用；普提500kV变电站至橄榄Ⅰ回线路一组180Mvar高压电抗器退出运行，后期搬迁至其他变电站使用；普提500kV变电站至橄榄Ⅰ回线路串补装置退出运行，并对至盐源线路串补装置进行改造；对站内500kV GIS设备、线路PT等设备进行改造。4. 线路拆除工程，位于凉山彝族自治州昭觉县、布拖县境内，月城～普提双回500kV线路开断后，月城侧接入布拖换流站一期，普提侧接入布拖换流站二期，拆除已建月城～普提双回500kV线路两个π接点中间段线路长约20.392km，铁塔50基和相应的导地线、金具；橄榄～普提一回500kV线路开断后，橄榄侧接入布拖换流站一期，普提侧接入布拖换流站二期，拆除已建橄榄～普提一回500kV线路两个π接点中间段线路长约3.004km，铁塔9基和相应的导地线、金具。工程总投资为51723万元，其中环保投资358.4万元，环保投资占总投资的0.69%。

本工程属《产业结构调整指导目录》（2019年本）中鼓励类，经国网四川省电力公司《关于下达2020年500千伏电网项目前期工作计划的通知》（川电发展〔2020〕42号）同意，符合国家产业政策。工程在四川省投资项目在线审批监管平台生成的项目代码为：2019-510000-44-02-416514。工程位于凉山彝族自治州昭觉县和布拖县境内，路径方案经昭觉县城乡规划建设和住房保障局《关于布拖换流站二期500千伏送出工程沿线收资及路径协议办理的复函》（昭规建住〔2019〕38号）和布拖县城乡规划建设和住房保障局《关于布拖换流站500千伏配套工程沿线收资及路径协议办理的复函》（布规建住函〔2019〕5号）同意，符合当地相关规划要求。

本工程线路Ⅰ拟穿越凉山-相岭生物多样性维护-水土保持生态保护红线区域长约1.86km，设铁塔5基；拟穿越金沙江下游干热河谷水土流失敏感生态保护红线区域长约0.9km，设铁塔3基。根据报告书分析，工程属省重点基础设施建设项目，选线涉及生态保护红线部分已尽可能地采取了避让措施，其建设总体符合中共中央办公厅、国务院办公厅印发的《关于在国土空间规划中统筹划定落实三条控制线的指导意见》的相关要求。

本工程线路Ⅰ穿越昭觉县龙恩乡日普村集中式饮用水水源地二级保护区陆域范围约0.54km，设铁塔1基，不在水中立塔，穿越方案经凉山彝族自治州昭觉生态环境局《关于布拖换流站二期500千伏送出工程施工图塔位坐标报备及路径协议办理的复函》（凉昭环函〔2020〕3号）同意。

本工程不涉及自然保护区、风景名胜区、世界文化和自然遗产地等特殊及重要生态敏感区。

该项目严格按照报告书中所列建设项目的性质、规模、地点、建设内容和拟采取的生态环境保护措施建设和运行，对生态环境的不利影响能够得到缓解和控制。因此，我厅同意报告书结论。你公司应全面落实报告书提出的各项生态环境保护对策措施和本批复要求，并严格按照四川省发展和改革委员会《关于白鹤滩电站接入四川主网500千伏交流工程核准有关问题的通知》（川发改能源〔2020〕315号）要求做好相关工作。

二、项目建设及运行中应重点做好以下工作。

（一）严格落实控制工频电场、工频磁场的各项环境保护措施，确保项目周围区域工频电场强度、工频磁感应强度符合《电磁环境控制限值》（GB8702-2014）相关限值要求。

（二）严格按国家和当地相关要求，加强施工期环境管理，优化施工布置，合理安排施工时间，采取有效措施控制和减小施工扬尘、噪声对周围环境的影响；加强施工废弃物收集、转运过程的管理，避免二次污染；严格控制施工范围，划定施工红线，严禁越线施工，通过不在生态保护红线和饮用水水源保护区范围内设置弃土弃渣场、拌合站等临时设施，优化设置牵张场数量和位置；施工临时占地须在完工后及时恢复，工程建设期间的表层土应妥善保存和养护，用于后期施工迹地恢复，并强化生态恢复过程中的管理和维护工作，保证植被成活率；植被恢复应选择当地适生物种，确保生物安全。

（三）工程建设涉及凉山-相岭生物多样性维护-水土保持生态保护红线区域、金沙江下游干热河谷水土流失敏感生态保护红线区域和昭觉县龙恩乡日普村集中式饮用水水源地，建设单位应在动工建设前完善相关手续，并严格按照《中华人民共和国水污染防治法》《四川省饮用水水源保护管理条例》及生态保护红线相关管理要求和报告书提出的各项生态环境保护措施，控制和减缓工程建设对饮用水水源保护区、生态保护红线造成的不利影响。

（四）应合理选择导线截面积和相导线结构，降低工程线路的电晕噪声，确保工程周围区域噪声符合《声环境质量标准》（GB3096-2008）相应功能区要求，防止噪声扰民。

（五）严格按照报告书提出的线高要求进行建设。在工程输电线路设置的电磁环境影响防护距离内，不得新建学校、医院、住宅等环境敏感设施。

（六）项目建设及运行管理中，应建立畅通的公众参与平台，以适当、稳妥、有效的方式，切实做好宣传、解释工作，消除公众的疑虑和担心，及时解决公众担忧的环境问题，回应公众合理的环境诉求。定期发布环境信息，并主动接受社会监督。应避免因相关工作不到位、相关措施不落实，导致环境纠纷和社会稳定问题。

三、项目开工前，应依法完备其他相关行政许可手续。

四、建设项目必须严格执行配套建设的环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的环境保护“三同时”制度。项目竣工后，运营单位是建设项目竣工环境保护验收的责任主体，应当按照规定的程序和标准，组织对配套建设的环境保护设施进行验收，编制验收报告，公开相关信息，接受社会监督。

项目环境影响评价文件经批准后，如工程的性质、规模、地点或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的，建设单位应当重新报批环境影响评价文件，否则不得实施建设。自报告书批准之日起，如工程超过5年未开工建设，环境影响评价文件应当报我厅重新审核。

五、我厅委托凉山彝族自治州生态环境局、凉山彝族自治州昭觉生态环境局、凉山彝族自治州布拖生态环境局开展该项目的“三同时”监督检查和日常监督管理工作。

你公司应在收到本批复后15个工作日内，将批准后的报告书分送凉山彝族自治州生态环境局、凉山彝族自治州昭觉生态环境局、凉山彝族自治州布拖生态环境局并按规定接受各级生态环境主管部门的监督检查。

四川省生态环境厅

2020年8月10日

信息公开选项：主动公开

抄送：凉山彝族自治州生态环境局、凉山彝族自治州昭觉生态环境局、凉山彝族自治州布拖生态环境局，四川省生态环境保护综合行政执法总队、四川省环境工程评估中心，中国电力工程顾问集团西南电力设计院有限公司。