川环审批〔2020〕111号

四川省生态环境厅

关于杨房沟水电站500千伏送出工程

环境影响报告书的批复

国网四川省电力公司建设工程咨询分公司：

你公司报送的《杨房沟水电站500千伏送出工程环境影响报告书》（以下简称报告书）收悉。经研究，批复如下：

一、该工程位于凉山彝族自治州盐源县、木里县境内。工程主要建设内容包括：1. 雅中换流站扩建工程，位于凉山彝族自治州盐源县境内，在现有换流站预留场地内扩建2组120MVar 500kV高压电抗器和中性小电抗，进行基础施工和设备安装。2. 杨房沟水电站开关站至雅中换流站500kV线路工程，位于凉山彝族自治州木里县、盐源县境内，线路全长约2×156km，其中杨房沟至卡拉段线路全长约2×32km，采用同塔双回路架设，分裂间距为450mm，输送电流为1840A，新建铁塔57基，采用同塔双回逆相序排列；卡拉至雅中段线路全长约2×124km（其中2×113km采用同塔双回路架设，新建铁塔240基，采用同塔双回逆相序排列；2×11km采用单回路架设，新建铁塔71基，采用水平或三角排列），分裂间距为450mm，输送电流为2300A。全线新建铁塔368基。3.线路迁改工程，位于凉山彝族自治州木里县境内，拆除既有220kV卡杨线09#塔大号侧75m处至11#塔大号侧220m段线路长约1.6km，铁塔2基和相应的导地线、金具等；迁建线路长约1.6km，采用单回三角排列，输送电流为480A，新建铁塔3基。工程总投资为128352万元，其中环保投资4196.6万元。

本工程属《产业结构调整指导目录》（2019年本）中鼓励类，经国网四川省电力公司《关于浙江丽西等3项500千伏输变电工程可行性研究报告的批复》（国家电网发展〔2019〕648号）和四川省发展和改革委员会《关于杨房沟水电站接入系统500千伏工程项目核准的批复》（川发改能源〔2020〕314号）（项目附码：2019-510000-44-02-418115）同意，符合国家产业政策。工程位于凉山彝族自治州境内，路径方案经凉山彝族自治州住房和城乡建设局《关于<四川电力设计咨询有限责任公司关于征求卡拉、杨房沟水电站500千伏送出工程线路路径意见的函>的复函》同意，符合当地相关规划要求。

杨房沟水电站开关站至雅中换流站500kV线路工程穿越锦屏山水源涵养-水土保持生态保护红线区域长约2×55km，设铁塔113基。根据报告书分析，工程属省重点基础设施建设项目，选线涉及生态保护红线部分已尽可能地采取了避让措施，其建设总体符合国务院办公厅《关于在国土空间规划中统筹划定落实三条控制线的指导意见》的相关要求。

杨房沟水电站开关站至雅中换流站500kV线路工程卡拉至雅中段穿越木里县董家沟县级集中式饮用水水源二级保护区陆域范围约0.73km，设铁塔2基。穿越方案经凉山彝族自治州生态环境局《关于征求杨房沟水电站500千伏送出工程线路路径意见的复函》（凉环函〔2020〕93号）同意。

本工程不涉及自然保护区、风景名胜区、世界文化和自然遗产地等其它敏感区。

该项目严格按照报告书中所列建设项目的性质、规模、地点、建设内容和拟采取的生态环境保护措施建设和运行，对生态环境的不利影响能够得到缓解和控制。因此，我厅同意报告书结论。你公司应全面落实报告书提出的各项生态环境保护对策措施和本批复要求。

二、项目建设及运行中应重点做好以下工作。

（一）严格落实控制工频电场、工频磁场的各项环境保护措施，确保项目周围区域工频电场强度、工频磁感应强度符合《电磁环境控制限值》（GB8702-2014）相关限值要求。

（二）严格按国家和当地相关要求，加强施工期环境管理，优化施工布置，合理安排施工时间，采取有效措施控制和减小施工扬尘、噪声对周围环境的影响；加强施工废弃物收集、转运过程的管理，避免二次污染；严格控制施工范围，划定施工红线，严禁越线施工，不在生态保护红线和饮用水水源保护区范围内设置弃土弃渣场、拌合站等临时设施，优化设置牵张场数量和位置；拆除的铁塔、金具、导地线等由建设单位回收处置；施工临时占地须在完工后及时恢复，工程建设期间的表层土应妥善保存和养护，用于后期施工迹地恢复，并强化生态恢复过程中的管理和维护工作，保证植被成活率；植被恢复应选择当地适生物种，确保生物安全。工程施工期间发现国家重点保护的野生植物，应尽量避让，确实无法避让的应按照报告书要求采取相应保护措施，并在工程实施前取得相应主管部门同意。

（三）工程建设涉及锦屏山水源涵养-水土保持生态保护红线区域、木里县董家沟县级集中式饮用水水源地，建设单位应在动工建设前完善相关手续，并严格按照《中华人民共和国水污染防治法》《四川省饮用水水源保护管理条例》及生态保护红线相关管理要求和报告书提出的各项生态环境保护措施，进一步优化工程选线和铁塔设置、施工工艺及布局等，控制和减缓工程建设对饮用水水源保护区、生态保护红线造成的不利影响。

（四）应合理选择导线截面积和相导线结构，降低工程线路的电晕噪声，确保工程周围区域噪声符合《声环境质量标准》（GB3096-2008）相应功能区要求，防止噪声扰民。

（五）严格按照报告书提出的线高要求进行建设。在工程输电线路设置的电磁环境影响防护距离内，不得新建学校、医院、住宅等环境敏感设施。

（六）项目建设及运行管理中，应建立畅通的公众参与平台，以适当、稳妥、有效的方式，切实做好宣传、解释工作，消除公众的疑虑和担心，及时解决公众担忧的环境问题，回应公众合理的环境诉求。定期发布环境信息，并主动接受社会监督。应避免因相关工作不到位、相关措施不落实，导致环境纠纷和社会稳定问题。

三、项目开工前，应依法完备其他相关行政许可手续。

四、建设项目必须严格执行配套建设的环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的环境保护“三同时”制度。项目竣工后，运营单位是建设项目竣工环境保护验收的责任主体，应当按照规定的程序和标准，组织对配套建设的环境保护设施进行验收，编制验收报告，公开相关信息，接受社会监督。

项目环境影响评价文件经批准后，如工程的性质、规模、地点或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的，建设单位应当重新报批环境影响评价文件，否则不得实施建设。自报告书批准之日起，如工程超过5年未开工建设，环境影响评价文件应当报我厅重新审核。

五、我厅委托凉山彝族自治州生态环境局、凉山彝族自治州盐源生态环境局、凉山彝族自治州木里生态环境局开展该项目的“三同时”监督检查和日常监督管理工作。

你公司应在收到本批复后15个工作日内，将批准后的报告书分送凉山彝族自治州生态环境局、凉山彝族自治州盐源生态环境局、凉山彝族自治州木里生态环境局并按规定接受各级生态环境主管部门的监督检查。

四川省生态环境厅

2020年9月10日

信息公开选项：主动公开

抄送：凉山彝族自治州生态环境局、凉山彝族自治州盐源生态环境局、凉山彝族自治州木里生态环境局，四川省生态环境保护综合行政执法总队、四川省环境工程评估中心，四川电力设计咨询有限责任公司。