附件：

四川省生态环境监测总站

海螺沟背景站酸雨水样分析及颗粒物采样膜

专用耗材采购文件

四川省生态环境监测总站

2021年9月

一、项目概况及采购内容

背景站大气降水水样测试分析和颗粒物采样分析工作需要，拟采购一批测试分析所用材料耗材，总预算为55000元，材料购置清单如下：

| 序号 | 产品名称 | 型号规格 | 数量 （瓶/盒） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 甲基磺酸 | 500ml | 4 | 满足ICS-1100离子色谱分析仪试剂纯度要求 |
| 2 | 进样瓶 | 250个/包 | 3 | 与ICS-1100进样器配套 |
| 3 | 瓶盖 | 250个/包 | 3 |  |
| 4 | 采样滤膜 | 直径：47mm；50片/盒 | 8 | 序列号能被MTLAH225自动称重系统识别 |

二、质量要求

（1）供应商提供的耗材技术参数须满足《环境空气 颗粒物中水溶性阳离子（Li+、Na+、NH4+、K+、Ca2+、Mg2+）的测定离子色谱法》（HJ800-2016）、《环境空气颗粒物（PM2.5）手工监测方法（重量法）技术规范》（HJ656-2013）中试剂耗材相关要求。

（2）为保证试剂耗材与仪器适配性最优，优先选择原厂试剂耗材。

（3）称重滤膜能被称重系统自动识别，若使用过程中自动称量滤膜无法自动识别，可无条件退货。

三、提供资料

1、参与比选单位需提供营业资质、供货报价单，内容包括采购试剂耗材的品类、数量、单价、型号、品牌等。

2、报名材料及文件递交地点：成都市青羊区光华东三路88号，四川省生态环境监测总站实验楼107室。

四、结果公布

比选结果将在专家评审结束后在四川省生态环境监测总站官网上公布。

2021年9月15日