四川省生态环境监测总站

2023年第二批实验室试剂耗材需求项目

比

选

文

件

四川省生态环境监测总站

2023年5月

### 附表1  技术要求偏离表

| 序号 | 比选文件技术要求 | 响应文件应答 | 偏离及其影响 |
| --- | --- | --- | --- |

注：1.如与比选文件 “附表4 技术要求”中有偏离(包括正偏离和负偏离)，请将偏离条款逐条应答。如无偏离，则无须在此表中应答，视为默认完全响应接受比选文件文件“技术要求”中的所有内容，供应商不得以未作应答而拒不接受。

2.要求供应商在响应文件中提供承诺函或证明材料的应单独响应。

3.必须据实填写，不得虚假响应，否则将取消其成交资格。

供应商名称：XXXX（盖章）

法定代表人或授权代表（签字或加盖个人名章）：XXX

日期: XXXX

### 附表2  报价一览表

| 项目名称 |  |
| --- | --- |
| 报价 | 人民币大写（总计）： 小写（总计）： |

注：1. 报价表上货物的价格是供应商响应采购项目要求的全部工作内容的价格体现，运输、检验、培训、税金和保险等完成本项目所需的一切费用均应包含在报价中。

供应商名称：（盖章）

法定代表人或授权代表（签字或加盖个人名章）：

日期：

### 附表3  分项报价明细表

| 序号 | 产品 名称 | ★纯度 | 规格 | 参数要求 | ★数量 | 单位 | 供货 周期 | 品牌及 编号 | 小计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合计金额（大写）： 小写： |

注：1.供应商应按“分项报价明细表”的格式详细报出响应总价的各个组成部分的报价，分项报价合计金额应与响应总价一致。

2.“分项报价明细表”分项报价合计应与“报价一览表”报价合计一致。

供应商名称：              （盖章）

法定代表人或授权代表（签字或者加盖个人名章）：

日期：

附表4  技术要求

注：★为实质性条款，不能偏离。

| 序号 | 产品名称 | ★纯度 | 规格 | 参数 | ★数量 | 单位 | 要求供货周期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 酸性铬蓝K | / | 10g/瓶 | / | 1 | 瓶 | 合同签订之日起7个工作日 |
| 2 | 萘酚绿B | BS | 5g/瓶 | / | 1 | 瓶 | 合同签订之日起7个工作日 |
| 3 | 溴甲酚绿 | / | 10g/瓶 | / | 1 | 瓶 | 合同签订之日起7个工作日 |
| 4 | 甲基红 | AR | 25g/瓶 | / | 1 | 瓶 | 合同签订之日起7个工作日 |
| 5 | 甲酚红 | / | 25g/瓶 | / | 1 | 瓶 | 合同签订之日起7个工作日 |
| 6 | 硒粉 | 99.90% | 100g/瓶，200目 | / | 1 | 瓶 | 合同签订之日起7个工作日 |
| 7 | 铁粉 | AR | 500g/瓶，100目 | / | 2 | 瓶 | 合同签订之日起7个工作日 |
| 8 | 磷酸二氢钙，一水合物 | AR | 500g/瓶 | / | 2 | 瓶 | 合同签订之日起7个工作日 |
| 9 | 氯化钡，二水 | AR | 500g/瓶 | / | 2 | 瓶 | 合同签订之日起7个工作日 |
| 10 | 草酸，二水 | AR | 500g/瓶 | / | 2 | 瓶 | 合同签订之日起7个工作日 |
| 11 | 柠檬酸钠二水合物 | AR | 500g/瓶 | / | 2 | 瓶 | 合同签订之日起7个工作日 |
| 12 | 乙酸钠，三水 | AR | 500g/瓶 | / | 2 | 瓶 | 合同签订之日起7个工作日 |
| 13 | 乙二胺四乙酸 | AR | 500g/瓶 | / | 5 | 瓶 | 合同签订之日起7个工作日 |
| 14 | 二乙三胺五乙酸 | AR | 100g/瓶 | / | 2 | 瓶 | 合同签订之日起7个工作日 |
| 15 | DL-酒石酸 | AR | 500g/瓶 | / | 3 | 瓶 | 合同签订之日起7个工作日 |
| 16 | 异烟酸 | AR | 25g/瓶 | / | 5 | 瓶 | 合同签订之日起7个工作日 |
| 17 | 抗坏血酸 | AR | 100g/瓶 | / | 5 | 瓶 | 合同签订之日起7个工作日 |
| 18 | 三乙醇胺 | AR | 500ml/瓶 | / | 2 | 瓶 | 合同签订之日起7个工作日 |
| 19 | 吡唑啉（分子式为：C10H10NO2）（CAS号：137889-04-4） | / | 25g/瓶 | / | 2 | 瓶 | 合同签订之日起7个工作日 |
| 20 | 1-苯基-3-甲基-5-吡唑啉酮 | AR | 25g/瓶 | / | 2 | 瓶 | 合同签订之日起7个工作日 |
| 21 | 硫酸亚铁 | AR | 500g/瓶 | / | 10 | 瓶 | 合同签订之日起7个工作日 |
| 22 | 乙酸锌 | AR | 500g/瓶 | / | 2 | 瓶 | 合同签订之日起7个工作日 |
| 23 | 乙酸铵 | AR | 500g/瓶 | / | 20 | 瓶 | 合同签订之日起7个工作日 |
| 24 | 草酸铵 | AR | 500g/瓶 | / | 2 | 瓶 | 合同签订之日起7个工作日 |
| 25 | 草酸铵 | GR | 500g/瓶 | / | 3 | 瓶 | 合同签订之日起7个工作日 |
| 26 | 氟化铵 | AR | 500g/瓶 | / | 2 | 瓶 | 合同签订之日起7个工作日 |
| 27 | 氯化铵 | AR | 500g/瓶 | / | 5 | 瓶 | 合同签订之日起7个工作日 |
| 28 | 碳酸氢钠 | GR | 500g/瓶 | / | 15 | 瓶 | 合同签订之日起7个工作日 |
| 29 | 无水碳酸钠 | 基准试剂，≥99.95% | 100g/瓶 | / | 4 | 瓶 | 合同签订之日起7个工作日 |
| 30 | 无水碳酸钠 | GR | 500g/瓶 | / | 2 | 瓶 | 合同签订之日起7个工作日 |
| 31 | 氢氧化钠（片状） | AR | 500g/瓶 | / | 5 | 瓶 | 合同签订之日起7个工作日 |
| 32 | 氢氧化钠（粒状） | GR | 500g/瓶 | / | 4 | 瓶 | 合同签订之日起7个工作日 |
| 33 | 连二亚硫酸钠 | AR | 500g/瓶 | / | 2 | 瓶 | 合同签订之日起7个工作日 |
| 34 | 六偏磷酸钠 | AR | 500g/瓶 | / | 2 | 瓶 | 合同签订之日起7个工作日 |
| 35 | 草酸钠 | AR | 500g/瓶 | / | 2 | 瓶 | 合同签订之日起7个工作日 |
| 36 | 一水磷酸二氢钠 | AR | 500g/瓶 | / | 10 | 瓶 | 合同签订之日起7个工作日 |
| 37 | 氟化钠 | AR | 500g/瓶 | / | 2 | 瓶 | 合同签订之日起7个工作日 |
| 38 | 乙酸钠 | AR | 500g/瓶 | / | 2 | 瓶 | 合同签订之日起7个工作日 |
| 39 | 氧化镁 | AR | 250g/瓶 | / | 10 | 瓶 | 合同签订之日起7个工作日 |
| 40 | 硫酸钾 | AR | 500g/瓶 | / | 1 | 瓶 | 合同签订之日起7个工作日 |
| 41 | 硫氰化钾 | AR | 500g/瓶 | / | 1 | 瓶 | 合同签订之日起7个工作日 |
| 42 | 重铬酸钾 | 基准试剂 | 20g/瓶 | / | 3 | 瓶 | 合同签订之日起7个工作日 |
| 43 | 磷酸二氢钙 | AR | 500g/瓶 | / | 1 | 瓶 | 合同签订之日起7个工作日 |
| 44 | 无水氯化钙 | AR | 500g/瓶 | / | 2 | 瓶 | 合同签订之日起7个工作日 |
| 45 | 二氧化硅 | GR | 500g/瓶 | / | 1 | 瓶 | 合同签订之日起7个工作日 |
| 46 | 阿拉伯胶 | / | 250g/瓶 | / | 1 | 瓶 | 合同签订之日起7个工作日 |
| 47 | 二硝基酚 | / | 100ml/瓶 | / | 1 | 瓶 | 合同签订之日起7个工作日 |
| 48 | 氨水 | AR | 500ml/瓶 | / | 5 | 瓶 | 合同签订之日起7个工作日 |
| 49 | 异丙醇 | AR | 500ml/瓶 | / | 50 | 瓶 | 合同签订之日起7个工作日 |
| 50 | 硝酸 | AR | 500ml/瓶 | / | 24 | 瓶 | 合同签订之日起7个工作日 |
| 51 | 草酸 | 无水级, 99.99% metals basis | 100g/瓶 | / | 5 | 瓶 | 合同签订之日起7个工作日 |
| 52 | 硼酸 | AR | 500g/瓶 | / | 24 | 瓶 | 合同签订之日起7个工作日 |
| 53 | 辛醇 | AR | 500ml/瓶 | / | 2 | 瓶 | 合同签订之日起7个工作日 |
| 54 | 乙醇 | 95% | 500ml/瓶 | / | 240 | 瓶 | 合同签订之日起7个工作日 |
| 55 | pH标准缓冲溶液 | / | 20ml/瓶 | 4.01 | 60 | 袋 | 合同签订之日起7个工作日 |
| 56 | pH标准缓冲溶液 | / | 20ml/瓶 | 7.00 | 60 | 袋 | 合同签订之日起7个工作日 |
| 57 | pH标准缓冲溶液 | / | 20ml/瓶 | 9.21 | 60 | 袋 | 合同签订之日起7个工作日 |
| 58 | 秒表 | / | 准确度：约0.001秒 | / | 2 | 个 | 合同签订之日起7个工作日 |
| 59 | 1L平口沉降筒+胶塞 | / | 1000ml | 内径6cm | 10 | 套 | 合同签订之日起7个工作日 |
| 60 | 洗筛漏斗（包括筛子和漏斗） | / | 直径6cm，孔径0.2mm | 尼龙筛 | 10 | 套 | 合同签订之日起7个工作日 |
| 61 | 尼龙筛 | / | 0.149mm | / | 3 | 个 | 合同签订之日起7个工作日 |
| 62 | 铂金坩埚 | 纯度99.5% | 30ml，30g含盖 | / | 10 | 个 | 合同签订之日起7个工作日 |
| 63 | 镍坩埚 | / | 容量≥30ml | / | 10 | 个 | 合同签订之日起7个工作日 |
| 64 | 铝盒 | / | 55*35mm | / | 10 | 个 | 合同签订之日起7个工作日 |
| 65 | 塑料冻存盒 | / | / | / | 10 | 个 | 合同签订之日起7个工作日 |
| 66 | 气量计装置（测土壤碳酸盐） | / | 100 mL管、内径20 mm，长318 mm，刻度精度为0.5 mL | / | 6 | 个 | 合同签订之日起7个工作日 |
| 67 | 土壤碳酸盐气量计反应瓶耐高温玻璃瓶 | / | 300ml | / | 8 | 个 | 合同签订之日起7个工作日 |
| 68 | 指形管 | / | 15ml，10支/盒 | 测土壤碳酸盐 | 1 | 盒 | 合同签订之日起7个工作日 |
| 69 | 半微量碱式滴定管 | / | 10 mL，A级 | / | 5 | 支 | 合同签订之日起7个工作日 |
| 70 | 非接触红外测温仪 | / | 测量温度范围：-50℃~1450℃；温度精度：≤1.5℃；分辨率：0.1℃；操作温度：-10℃~50℃； | 重量：≤250g | 2 | 个 | 合同签订之日起7个工作日 |
| 71 | 探针式温度计 | / | 测量温度范围：-50℃~300℃；温度精度：≤1.0℃ | 材质：304不锈钢；测量频率：≤1s；测量针长度：≥10cm | 2 | 个 | 合同签订之日起7个工作日 |
| 72 | 移液枪 | / | 0.5ml-5ml | / | 2 | 个 | 合同签订之日起7个工作日 |
| 73 | 实验室封口膜 | / | 宽5厘米*长76米 | / | 30 | 个 | 合同签订之日起7个工作日 |
| 74 | 保鲜膜 | / | 6厘米*150米，厚度2丝 |  | 20 | 卷 | 合同签订之日起7个工作日 |
| 75 | 橡胶管 | / | 内径*外径：6*12， | 配抽滤瓶使用 | 10 | 根 | 合同签订之日起7个工作日 |
| 76 | 橡胶管 | / | 内径*外径：8*14， | 配抽滤瓶使用 | 10 | 根 | 合同签订之日起7个工作日 |
| 77 | 橡胶管 | / | 内径*外径：10*14， | 配抽滤瓶使用 | 10 | 根 | 合同签订之日起7个工作日 |
| 78 | 橡胶管 | / | 内径*外径：12*17， | 配抽滤瓶使用 | 10 | 根 | 合同签订之日起7个工作日 |
| 79 | 双圈定量特级滤纸 | / | 直径11cm×100张 | 中速 | 20 | 盒 | 合同签订之日起7个工作日 |
| 80 | 双圈定量特级滤纸 | / | 直径12.5cm×100张 | 中速 | 20 | 盒 | 合同签订之日起7个工作日 |
| 81 | 中速定量滤纸 | / | 直径12.5cm，100张/盒 | / | 20 | 盒 | 合同签订之日起7个工作日 |
| 82 | 快速定性滤纸 | / | 15cm；100张/盒 | / | 10 | 盒 | 合同签订之日起7个工作日 |
| 83 | 玻璃纤维滤膜 | / | 47mm，0.45μm，50张/盒 | / | 20 | 盒 | 合同签订之日起7个工作日 |
| 84 | 一次性医用注射器 | / | 5ml | 独立包装；无菌 | 200 | 个 | 合同签订之日起7个工作日 |
| 85 | 雾化器与雾化室连接头 | / | / | 适用于ICP仪器使用 | 1 | 个 | 合同签订之日起7个工作日 |
| 86 | 移液器支架 | / | 可挂6支 | / | 2 | 个 | 合同签订之日起7个工作日 |
| 87 | 500ml梨形漏斗（聚四氟乙烯塞） | / | 500ml | / | 20 | 个 | 合同签订之日起7个工作日 |
| 88 | 玻璃弯颈漏斗 | / | 直径40mm | / | 50 | 个 | 合同签订之日起7个工作日 |
| 89 | 加厚标准高硼硅漏斗 | / | 耐高温高压（工作温度≥170℃），短管三角漏斗40mm | 加厚型（厚度2mm以上） | 50 | 个 | 合同签订之日起7个工作日 |
| 90 | 三角漏斗 | / | 口径75mm | 加厚 | 50 | 只 | 合同签订之日起7个工作日 |
| 91 | 大烧杯 | / | 3L | / | 10 | 个 | 合同签订之日起7个工作日 |
| 92 | 烧杯 | / | 250ml | 带刻度 | 100 | 个 | 合同签订之日起7个工作日 |
| 93 | 塑料烧杯 | / | 250ml | / | 60 | 个 | 合同签订之日起7个工作日 |
| 94 | 蓝盖玻璃试剂瓶 | / | 100ml | 透明；GL45丝口瓶 | 10 | 个 | 合同签订之日起7个工作日 |
| 95 | 聚乙烯塑料试剂瓶 | / | 250ml | 小口；有内盖；带刻度；半透明 | 60 | 个 | 合同签订之日起7个工作日 |
| 96 | 肖特试剂瓶 | / | 250ml | 蓝盖；透明 | 10 | 个 | 合同签订之日起7个工作日 |
| 97 | 可耐高温高压旋盖塑料三角瓶 | / | 容积250ml | 耐高温高压（瓶与盖均可耐高温高压，工作温度≥170℃），旋盖塑料 | 50 | 个 | 合同签订之日起7个工作日 |
| 98 | 500mL三角瓶 | / | 500ml | / | 10 | 个 | 合同签订之日起7个工作日 |
| 99 | 具塞比色管 | / | 25mL；6支/盒，A级 | / | 15 | 盒 | 合同签订之日起7个工作日 |
| 100 | 具塞比色管 | / | 50mL；6支/盒，A级 | / | 15 | 盒 | 合同签订之日起7个工作日 |
| 101 | 具塞比色管 | / | 100mL；6支/盒，A级 | / | 10 | 盒 | 合同签订之日起7个工作日 |
| 102 | 玻璃搅拌棒 | / | 直径7mm,长度15cm | 耐高温，耐腐蚀，带淀帚 | 20 | 个 | 合同签订之日起7个工作日 |
| 103 | 搅拌棒 | / | 直径50mm，孔径3mm | / | 5 | 个 | 合同签订之日起7个工作日 |
| 104 | 带胶头的玻璃棒 | / | 长度：20cm | / | 20 | 个 | 合同签订之日起7个工作日 |
| 105 | 带淀帚的玻璃棒 | / | 长度：20cm | / | 20 | 个 | 合同签订之日起7个工作日 |
| 106 | 消煮管 | / | 容量：250ml | / | 25 | 个 | 合同签订之日起7个工作日 |
| 107 | 玻璃龙头瓶 | / | 尺寸：42*300mm，容量：5L | / | 2 | 个 | 合同签订之日起7个工作日 |
| 108 | 玻璃龙头瓶 | / | 容量：10L | / | 2 | 个 | 合同签订之日起7个工作日 |
| 109 | 隔热手套 | / | 小10双，中10双，大10双 | / | 30 | 双 | 合同签订之日起7个工作日 |
| 110 | 水桶 | / | 直径33cm，高43 | / | 10 | 个 | 合同签订之日起7个工作日 |
| 111 | 塑料桶 | / | 25L；直径300mm;高度455mm;内径235mm | 重量1kg，圆桶，白色或蓝色；PE材质 | 50 | 个 | 合同签订之日起7个工作日 |
| 112 | 标准物质/硼砂pH标准溶液 | / | 50ml/瓶，pH=9.182 | / | 2 | 瓶 | 合同签订之日起7个工作日 |
| 113 | 标准物质/混合磷酸盐pH标准溶液 | / | 50ml，pH=6.864 | / | 2 | 瓶 | 合同签订之日起7个工作日 |
| 114 | 标准物质/邻苯二甲酸氢钾pH标准溶液 | / | 50ml，pH=4.003 | / | 2 | 瓶 | 合同签订之日起7个工作日 |
| 115 | 土壤酸碱度标准物质-红壤 | / | 500g，Gph-6 | / | 2 | 瓶 | 合同签订之日起7个工作日 |
| 116 | 土壤酸碱度标准物质-黑钙土 | / | 500g，Gph-11 | / | 2 | 瓶 | 合同签订之日起7个工作日 |
| 117 | 土壤有效态成分分析标准物质 | / | 500g，ASA-11 | / | 2 | 瓶 | 合同签订之日起7个工作日 |
| 118 | 土壤有效态成分分析标准物质 | / | 500g，ASA-12 | / | 2 | 瓶 | 合同签订之日起7个工作日 |
| 119 | 土壤有效态成分分析标准物质 | / | 500g，ASA-13 | / | 2 | 瓶 | 合同签订之日起7个工作日 |
| 120 | 土壤有效态成分分析标准物质 | / | 500g，ASA-14 | / | 2 | 瓶 | 合同签订之日起7个工作日 |
| 121 | 土壤有效态成分分析标准物质 | / | 500g，ASA-16 | / | 2 | 瓶 | 合同签订之日起7个工作日 |
| 122 | 土壤有效态成分分析标准物质 | / | 500g，ASA-19 | / | 2 | 瓶 | 合同签订之日起7个工作日 |