**四川省生态环境监测总站生态质量监测仪器设备采购项目**

**比**

**选文件**

# 四川省生态环境监测总站

**2023 年 9 月**

**第一章 投标人和投标产品的资格、资质性及其他类似效力要求**

## 一、投标人资格、资质性及其他类似效力要求

1、具有独立承担民事责任的能力；

2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

4、具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5、参加本次政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（1、所称重大违法记录，是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。2、本项目确定供应商重大违法记录中较大数额罚款的金额标准为：《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十九条第一款规定的“较大数额罚款”认定为 200 万元以上的罚款，法律、行政法规以及国

务院有关部门明确规定相关领域“较大数额罚款”标准高于 200 万元的，从其规定。）；

6、法律、行政法规规定的其他条件；

7、截止至投标截止时间当日，近三年内未被国家财政部指定的“信用中国”网站（网址为：<http://www.creditchina.gov.cn/>）、“中国政府采购网”（ <http://www.ccgp.gov.cn/search/cr/>）、“四川政府采购网曝光台 ”（ <http://www.ccgp-sichuan.gov.cn/> ） 、 成 都 信 用 平 台

（https://credit.chengdu.gov.cn/）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重违法失信名单。

## 二、应当提供的投标人资格、资质性及其他类似效力要求的相关证明材料

1、具有独立承担民事责任的能力（注：①供应商若为企业法人：

提供“统一社会信用代码营业执照”；未换证的提供“营业执照、税务登记证、组织机构代码证或三证合一的营业执照”；②若为事业法人：提供“统一社会信用代码法人登记证书”；未换证的提交“事业法人登记证书、组织机构代码证”；③若为其它组织：提供“对应主管部门颁发的准许执业证明文件或营业执照”；④若为自然人：提供“身份证明材料”。以上均提供复印件）

2、提供有良好商业信誉的承诺函

健全的财务会计制度（根据实际情况提供以下材料之一） ，①可 提供财务状况报告【（包含审计报告和审计报告中所涉及的财务报表】；②也可提供任意一个月投标人内部的财务报表复印件【供应商自行出具至少包含资产负债表】；③也可提供银行出具的资信证明复印件；④新成立不足1年或 1个财务年度的也可提供加盖公章的验资报告或营业执照副本复印件或资产负债表或在工商部门备案的公司章程复印件；⑤非营利性单位或其他机关事业单位以符合财务会计制度为准。⑥供应商为自然人的提供承诺函。

3、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的承诺函。

4、提供参加本次政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重 大违法记录的承诺函(成立不足三年的从成立之日起计算)（1、所称重 大违法记录，是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。2、本项目确定供应商重大违法记录中较大数额罚款的金额标准为：《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十九条第一款规定的“较大数额罚款”认定为 200万元以上的罚款，法律、行政法规以及国务院有关部门明确规定相关领域“较大数额罚款”标准高于 200 万元的，从其规定。）

## 三、其他要求

1、提供法人代表授权书原件及法人和授权代表身份证复印件（法人代表参加投标只需提供法人身份证复印件） 。

# 第二章 项目技术要求及其他商务要求

## 一、技术参数要求

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **序号** | **名称** | **参数要求** |
| 1 | 单筒观鸟镜及配套成像系统 | 观鸟镜参数要求：  ▲1、放大倍率：20-60x；  2、物镜直径：82mm；  3、目镜直径：25mm；  4、镜片镀膜：高清S-FMC多层镀膜；  5、千米视界：35-21m/1000m；  6、棱镜材质：BAK4；  7、重量：≤1853g；  8、镜片：双ED镜片、镁合金镜体；  电子目镜参数要求：  9、500万像素高感光CMOS芯片，  10、风设标准USB2.0充电接口，方便外部设备充电，即插即充；  11、内设MicroUSB接口，实现与PC电脑的高速数据传输；  12、内置WiFi模块，任意跨平台连接手机/PC电脑，真正实现移动监控；  13、内置多重安全保护高容量锂电池，超长续航时间；  14、传输模式：WiFi、USB；  15、配套成像系统连接的转接环。 |
| ▲1、感应器类型：CMOS图像感应器；  2、感应器尺寸：≧36×24毫米；  ▲3、像素：≧2420万像素；  4、取景器类型：OLED彩色电子取景器；  5、对焦类型：相差检测方式；  6、对焦点位：≧4897个；  7、对焦区域：≧1053区；  8、高速连拍：≧40张/秒；  9、闪光测光：E-TTL II自动闪光；  10、闪光曝光补偿：±3级间以1/3或1/2级为单位调节；  11、短片格式：H.265/HEVC；H.264/MPEG-4 AVC；  12、记录尺寸：4K UHD（3840×2160），全高清（1920×1080）；  13、快门速度：P/Av模式：1/8000～1/25秒 Tv/M模式：1/8000～1/8秒；  14、监视器尺寸：≧3；  15、监视器点数≧162万点；  16、网络：支持IEEE802.11b/g/n/a/ac；  17、镜头焦距:24-105mm；  18、镜头结构:14组18片；  19、驱动系统:NANO USM超声波马达；  20、滤镜直径: ≧77毫米； |
| ▲1、镜头焦距：100-500mm；  2、镜头结构：14组20片；  3、光圈叶片：9片；  4、最小光圈：32-54；  5、驱动系统：超声波马达；  6、滤镜直径：≧77毫米； |
| 2 | 双筒望远镜 | ▲1、倍率：≧8倍；  2、目镜直径：≧20mm；  3、物镜直径：≧32mm；  4、棱镜材质：BAK4；  5、调焦方式：中央调焦；  6、透光率：≧69%； |

## 二、商务要求（实质性要求）

1、交货期限：在合同签订生效后 30 日内交货到采购人指定地点

完成安装调试交付使用。

2、履约地点：四川省生态环境监测总站

3、售后服务要求：提供1年保修服务

# 第三章 评审标准

1、本次综合评分的因素是：详见综合评分明细表。

2、综合评分明细表

综合评分明细表

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **评分因素及权重** | **分值** | **评分标准** | **说明** |
| 1 | 报价  10% | 10 分 | 满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公  式计算：投标报价得分=（评标基准价÷投标报价）×10%×100； | 共同评分因素 |
| 2 | 技术指标和配置36% | 36 分 | 1.报价产品技术参数完全满足比选文件重要参数没有负偏离（本比选文件中带▲号标注的部分）得15分，每有一项负偏离扣3分，扣完为止  2、完全符合比选文件技术参数要求没有负偏离得 21 分；  每有一项参数负偏离的扣 0.5 分，扣完为止。  注：带▲号标注共5项。非“▲”标注共42项。 | 技术类评分因素 |
| 3 | 业绩10% | 10分 | 根据投标人提供的本项目类似产品销售合同业绩（2019 年  1 月 1 日以后）进行综合评定，每有一个销售业绩得 5 分，最多得 10 分。  注：提供销售合同或中标（成交）通知书复印件加盖公章。 | 共同评分因素 |
| 4 | 售后人员配置9% | 9分 | 根据投标人提供的本项目售后服务团队人员进行综合评定，每有一人具有类似林业类初级职称的得4分、中级职称的得5分，本项最高得9分。 | 技术类评分因素 |
| 5 | 服务方案35% | 35分 | 根据投标人提供的服务方案，包含：①进度安排、②备货供货方案、③运输防损措施、④质量保证措施、⑤技术支持。方案完整且描述详细，符合项目要求的，得 35 分；  每有一项缺失的，扣7分；每有一项存在内容缺陷的，扣3.5分，扣完为止。  （内容缺陷指方案不适用项目实际情况、描述有歧义、逻辑有漏洞、夸大描述、内容体现不全等任意一种情形。） |

# 第四章 投标文件格式

**一、法定代表人*/*单位负责人授权书**

（若为授权代表参加，提供此页）

四川省生态环境监测总站：

本授权声明： （投标人名称）

（法定代表人/单位负责人姓名）授权 （被授权人姓名、职务）为我方参加 “ ” 项目投标活动的合法代表，以我方名义全权处理该项目有关投标、签订合同以及执行合同等一切事宜。

特此声明。

法定代表人/单位负责人签字：XXXX

授权代表签字：XXXX

投标人名称：XXXX（单位盖章）

日 期：XXXX

## 附：授权代表身份证明复印件和法定代表人*/*单位负责人身份证明复印件（正反面） ；

**注：1、供应商为法人单位时提供“法定代表人授权书”，供应商为其他组织时提供“单位负责人授权书”，供应商为自然人时提供“自然人身份证明材料”。**

**2、应附法定代表人/单位负责人身份证明材料复印件和授权代表身份证明材料复印件。**

**3、身份证明材料包括居民身份证或户口本或军官证或护照等。**

**4、身份证明材料应同时提供其在有效期的材料，如居民身份证正、反面复印件。**

**5、此授权书盖章位置未做强制性要求。**

**二、投标人资格、资质性其他类似效力要求承诺**

四川省生态环境监测总站：

我公司作为本次采购项目的投标人，根据招标文件要求，现郑重承诺如下：

我公司具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款和本项目规定的条件：

（一）具有独立承担民事责任的能力；

（二）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（三）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（四）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（五）近三年内未被国家财政部指定的“信用中国”网站（网址为：<http://www.creditchina.gov.cn/>）、“中国政府采购网”

（ <http://www.ccgp.gov.cn/search/cr/>）、“四川政府采购网曝光台”

（ <http://www.ccgp-sichuan.gov.cn/>）、成都信用平台

（https://credit.chengdu.gov.cn/）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重违法失信名单。

本公司对上述承诺的内容事项真实性负责。如经查实上述承诺的内容事项存在虚假，我公司愿意接受以提供虚假材料谋取中标追究法律责任。

投标人名称： （单位公章）

法定代表人/单位负责人或授权代表（签字或加盖个人名章）：日 期：

# 三、具有独立承担民事责任能力的证明材料

①供应商若为企业法人：提供“营业执照”副本复印件；未换证的提供“营业执照副本、税务登记证副本、组织机构代码证副本”复印件；②若为事业法人：提供“统一社会信用代码法人登记证书”复印件；未换证的提交“事业法人登记证书、组织机构代码证”复印

件；③若为其他组织：提供“对应主管部门颁发的准许执业证明文件或营业执照副本”复印件；④若为自然人：提供“身份证明材料”；

注：1.以上证明材料应满足此条要求①发证机关有年检要求的，应按规定通过年检；②在有效期内；③复印件加盖投标人公章；

1. 投标人若已更换为三证合一的则提供营业执照副本复印件， 事业单位提供事业单位法人证书，其他组织提供营业执照等证明文件，自然人提供身份证明均具备此条同等效力；
2. 根据国务院办公厅关于加快推进“多证合一”改革的指导意见 (国办发〔2017〕41 号)等政策要求，若资格要求涉及的登记、备案等有关事项和各类证照已实行多证合一导致供应商无法提供该类证明材料的，可根据实际情况提供资料。

项目名称：

# 四、报价表

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目名称 | 投标总价  （万元） | 交货  时间 | 备注 |
|  |  |  |  |  |
| 投标报价总价：大写：  小写： （万元） | | | | |

注：1. 投标人投标报价总价超过本项目最高限价的，做无效投标

处理。

2.报价包括货物涉及、材料、制造、包装、运输、安装、调

试、检测、验收合格交付使用之前及保修期内保修服务与备用物件等所有其他有关各项的含税费用。

投标人名称： （单位公章）

法定代表人/单位负责人或授权代表（签字或加盖个人名章）：投标日期：

# 五、投标产品技术参数表

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 货物（设备）名称 | 招标文件要求 | 投标产品技术参数 |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

注：1.以上表格格式行、列可增减。

2、按照采购项目技术要求的顺序对应填写。

投标人名称： （单位盖章）

法定代表人/单位负责人或授权代表（签字或加盖个人名章）：投标日期:

# 六、投标人履约能力证明一览表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 年份 | 用户名称 | 项目名称 | 完成时间 | 合同金额 | 是否通过验收 | 备注 |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |

注：投标人（仅限于投标人自己实施的）以上履约能力需提供有关书面证明材料。

投标人名称： （盖章） 投标日期: