附件

四川省2018年第三季度突发环境事件处置情况统计表

| 序号 | 时 间 | 发生地 | 起 因 | 事件类型 | 处置情况 | 等级划分 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2018年7月2日 | 资阳市雁江区丹山 | 丹山农机经营站加油站罐区因大量雨水灌入，致使油罐漂浮移位，导致部分油管破裂，造成少量油品泄漏 | 自然灾害 | 事件发生后，雁江区政府立即成立了应急处置指挥部，制定了综合处置方案，启动了IV级应急响应。警戒疏散、处理泄漏油品、拦截分洪、开展应急监测、转移加油站油料、清理油罐、垫层，科学处置危险废物。 | 一般突发环境事件 | 涉水 |
| 2 | 2018年7月20日 | 绵阳市北川县青片河 | 暴雨洪灾 | 自然灾害 | 2018年7月20日上午8：30左右，北川县人民政府应急办接到墩上乡人民政府电话报告，发现疑似油罐由茂县境内土门河冲入北川县青片河，并通过武安电站库区泄洪口向下游漂移。7月20日上午10:00左右，我局安排江油市环保局、涪城区环保局协助北川县在青片河、通口河、涪江流域协助搜寻，7月23日下午经墩上乡政府搜寻，发现疑似油罐搁浅在通口河支流青片河墩上乡羊角村段左岸。北川县人民政府应急办现已安排由县安监局牵头，墩上乡人民政府配合，对疑似油罐采取临时固定措施，防止疑似油罐再次冲入下游。 | 一般突发环境事件 | 涉水 |
| 3 | 2018年8月4日 | 绵阳市涪城区玉皇镇老君村 | 人为因素 | 企业违法排污 | 2018年8月4日上午11：00时，绵阳市涪城区玉皇镇老君村一社群众反映附近阴山沟水体发黑并有大量白色泡沫。接报后，绵阳市环保局立即开展应急应对，经排查，沿沟无工业企业、规模以上养殖场，初步锁定是上游玉皇垃圾填埋场渗滤液与雨水的混合液进入附近排洪沟流入阴山沟造成此次事件。据初步估算，8月3日夜12:00时左右至8月4日上午10:00时左右污染源头被切断，大约800-1000方渗滤液与雨水的混合液被排入老君村阴山沟。经排查，阴山沟在涪城区玉皇镇、关帝镇8公里范围沿线无饮用水源保护区及乡镇饮用水取水口。8月4日13:00时，沿沟向下游延伸布设17个监测点位开展应急监测；15:00时，通过对垃圾填埋场厂出水口下游3km、玉皇镇老君村两个沟渠断面投放消解物质方式消减渗滤液浓度。经监测，阴山沟涪城区河段部分监测点位出现色度、总氮、总磷、化学需氧量超标，沿下游沟渠呈下降趋势，重金属均达标。截止17：00时，下游三台境内阴山河监测结果未见异常，重金属未检出，老君村附近农田流入阴山沟含渗滤液污水水量逐步减少。8月5日上午10:00时左右，上游团结水库放干净水源置换农田含渗滤液污水，8月7日上午11:00时，阴山沟（农灌沟）三个点位总氮、氨氮、化学需氧量监测均达标，共出六期应急监测专报，应急监测结束。后续农作物损害赔偿事宜及案件侦办纳入有关程序处理。 | 一般突发环境事件 | 涉水 |
| 4 | 2018年9月8日 | 广元市京昆高速朝天段七盘关服务区 | 因交通事故导致汽油罐车滴漏，造成罐内约5公升汽油泄漏 | 交通运输事故 | 事件发生后，朝天区应急办汇同区公安、消防、安监、环保等部门立即赶赴现场处置，滴漏汽油随消防废水全部进入中子工业园区污水处理站，事态可控，废水未进入潜溪河水体。 | 一般突发环境事件 | 涉水 |
| 5 | 2018年9月18日 | 德阳市什邡市南泉镇南阳村 | 设备拆除过程中造成氨水泄漏 | 安全生产事故 | 2018年9月18日，什邡市中胜化工有限公司废弃厂房中工人拆除设备，导致氨水泄漏。根据现场泄露情况，什邡市环保局联合南泉政府立即开展现场应急处置工作。一是切断污染源，分别对厂区内雨水沟、雨水沟出厂区排口、农灌沟各接口以及农灌沟入十七支渠处进行封堵，防止泄露的含氨废水继续进入十七支渠；二是使用抽水泵将厂内雨水沟内沉积的含氨废水抽入塑料罐内暂存；三是对厂外农灌沟内含氨废水及淤泥进行清掏，废水转入厂内塑料罐暂存，淤泥放入收集池暂存。什邡市环境监测站立即制定应急监测方案，对出境断面杨柳分干渠进行加密监测.经监测，2018年9月18日19时30分该事件污染团开始在十七支渠末端回澜镇龙桥村处出现，各监测点位均监测出氨氮明显升高的情况，但氨氮浓度未出现异常持续偏高情况。2018年9月19日上午10时，沿途农灌沟水体中氨氮浓度已恢复到正常范围。解除应急状态。 | 一般突发环境事件 | 涉水 |

四川省环境应急与事故调查中心 2018年10月18印发